## Sheet1
内蒙古自治区第二轮生态环境保护督察 群众信访举报边督边改公开情况一览表 （2024年11月2日第十九批10件）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D2CF20241110103 | 群众投诉反映“宁城县天义镇中信华城小区南侧建有一座污水泵站，泵站运行时会产生异味气体，影响居民正常生活。”的问题。 | 宁城县 | 大气污染 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 经查，中信华城小区南侧污水泵站是宁城县天义城区大明街泵站，于2023年6月建成投运，由宁城县污水处理服务中心负责运行管理。因宁城县天义城区铁西区地势低，铁西区生活污水不能通过自流方式进入位于铁东区的城区生活污水处理厂，该泵站承担着将铁西区生活污水提升汇入城区生活污水处理厂的重任。该泵站采用液位自动控制运行模式，当水位达到一定高度时提升泵自行启动。专项调查工作组现场调查时，泵站水量未达到启动水位，提升泵没有启动运行，现场未闻到臭味或其他异味气体。从泵站运行管理单位了解到，该泵站在运行过程中确实会产生少量的臭味气体，但泵站厂界周边臭气浓度没有超过《恶臭污染物排放标准》表1中二级标准限值。 | 部分属实 | 经查，该泵站建设初期就建有除臭设施，宁城县污水处理服务中心于2023年9月至10月对该泵站除臭设备又进行了更新升级改造，拆除了泵站室外15米高排气筒，增设了室外喷淋除臭装置，同时对泵站建筑物、构筑物进行了密封加固处理，采用全封闭方式运行。2023年8月至2024年9月，宁城县污水处理服务中心委托第三方检测机构对大明街泵站周边环境空气开展了4次检测工作，检测数据显示，泵站厂界周边各个检测点位的臭气浓度均没有超过《恶臭污染物排放标准》表1中的二级标准限值。 下一步，宁城县将责成相关部门持续强化对大明街泵站运行情况的监督检查，加强对泵站的日常管理和维护，确保设施安全稳定运行。同时，定期对大明街泵站周边环境空气质量进行检测，确保该泵站厂界周边臭气浓度达标。 | 已办结 | 无
2 | D2CF20241110104 | 群众投诉反映“宁城县大双庙镇巴里营子十组，路边垃圾点经常有垃圾焚烧现象，垃圾一个月清理一次。”的问题。 | 宁城县 | 大气污染 | 经核查，投诉人反映的内容属实。 经查，此处垃圾堆放点垃圾池内和池外存在生活垃圾和农作物垃圾（秸秆和秧稞等），未及时进行清理，并有焚烧痕迹。 | 属实 | 2024年11月2日，专项调查组现场调查，发现群众举报垃圾点确有垃圾焚烧和垃圾清理不及时的情况。经研判，由宁城县大双庙镇政府牵头，联合垃圾清运公司对垃圾池内外积存垃圾进行清理，2024年11月3日清理完毕。同时，举一反三，对垃圾清运公司负责人进行约谈，加强对管理员和保洁人员的管理，坚决杜绝此类问题再次发生。 下一步，宁城县将持续加强对生活垃圾收运体系的监督指导，督促按要求进行清扫保洁。畅通群众诉求反映渠道，完善群众投诉的受理、核实、处理和反馈机制，自觉接受群众监督。 | 已办结 | 无
3 | D2CF20241110105 | 群众投诉反映“巴林右旗原旗政府工作人员文某武将巴彦塔拉嘎查40多亩林地砍伐，破坏生态。”的问题。 | 巴林右旗 | 生态破坏 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 经现场核实，群众反映的文某武实际为温某。温某于2016年12月6日在巴林右旗林草局办理林权证，林权证总面积202亩（含举报地块），树种为杨树。2017年4月7日办理了林木采伐许可证，采伐面积202亩，于2018年完成采伐，2019年完成采伐迹地更新验收，验收合格。2019年至2023年间，温某在更新后的林地上间种花生、绿豆等作物。2022年，旗自然资源局结合国家下发稳定耕地图层（该地块在此图层内），查询巴林右旗历年遥感影像，因该地块有明显耕种痕迹，本着应进必进的原则，将该地块划入永久基本农田。2024年春季，温某破坏林木46.69亩，未进行耕种。 | 部分属实 | 本着尊重事实的原则，因过去温某办理过采伐证，巴林右旗对此地块按照林地管理，将于2025年6月30日前责令温某对毁坏林木完成恢复，并依法追究温某责任。在上级允许调整基本农田后，巴林右旗自然资源局将此地块调出基本农田。 | 阶段性办结 | 无
4 | X2CF20241110032 | 群众投诉反映“2023年张某生砍伐新地村东水泉组西约1公里的公益林150亩，种植大豆等农作物，并建设牛棚。”的问题。 | 翁牛特旗 | 生态破坏 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 1.关于“2023年张某生砍伐新地村东水泉组西约1公里的公益林150亩”的问题部分属实。 投诉内容与2024年1月份群众举报张某生毁林开垦建设农用设施案内容一致，该案件正在侦办过程中。2024年11月2日，通过张某生现地指认及影像比对，测量被举报地块总面积约188.63亩，林地现状为2米*6米栽植规格的山杏林。经查看历年影像，约143.86亩树木一直长势良好，未遭到破坏，其余约44.77亩林地存在山杏树木退化，现地断续存在40—50厘米灌丛状山杏林带。经实地核查未发现树木被砍伐的情况。 2.关于“种植大豆等农作物”的问题属实。 经张某生现地指认及影像比对，并对涉案现场及周围植被分布情况进行调查，发现2023年期间约有62亩林间地存在种植农作物情况，同时发现了残存黑色地膜及滴灌带等设施。 3.关于“建设牛棚”的问题属实。 结合遥感影像判读及现地取证，建设牛棚占地面积约0.81亩。经与翁牛特旗林草湿数据与国土三调数据对接融合数据比对地类为天然牧草地面积0.71亩，裸土地面积0.10亩，未取得审批手续，属于违法占用草原。 | 部分属实 | 针对种植大豆等农作物，建设牛棚行为，翁牛特旗公安局已进行立案查处，目前正在履行鉴定程序。下一步，将依法对违法行为进行处罚并监督责任人按时恢复植被。 | 阶段性办结 | 无
5 | X2CF20241110033 | 群众投诉反映“2014年，宁城县存金沟乡喇嘛沟村三组村民葛某东等人陆续将京津风沙源治理工程项目林的树木砍伐，种植经济作物，约326亩。”的问题。 | 宁城县 | 生态破坏 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 1.关于投诉举报“存金沟乡喇嘛沟门村三组实施约326亩京津风沙源治理工程项目”的问题属实。 该项目为2010年原三座店乡实施的京津风沙源治理工程项目（2013年，原三座店乡划分为三座店乡和存金沟乡，喇嘛沟门村归存金沟乡管辖）。项目区栽植苹果树326亩，由村民分散经营。 2.关于投诉举报“喇嘛沟门村三组村民葛某东等人2014年陆续将京津风沙源治理工程项目林树木砍伐”的问题不属实。 经查，喇嘛沟门村三组实施沙源项目经验收合格后，因气候干旱、土地漏水漏肥、土壤贫瘠和经营者管理疏忽等多种因素，造成栽植的果树大面积枯死，经营户没有进行补植补造，致使该项目自然灭失，不存在人为砍伐行为。故葛某东等人砍伐沙源项目林不属实。 | 部分属实 | 2020年，宁城县存金沟乡政府要求经营户恢复造林，村民拒不同意。经实地核实，所涉地块实测面积为328.02亩，现有林地面积6.52亩，树种为杨树，其它均种植玉米、蔬菜等作物。2021年9月，因群众举报该地块涉嫌被毁林开垦，宁城县森林公安局介入调查发现地类重叠，提请宁城县政府进行地类裁定。宁城县政府依据宁城县自然资源局、林草局和水利局的调查情况，将该地块中的321.5亩认定为旱地（其中基本农田174.93亩），土地性质为集体，权属为喇嘛沟门村所有。为此，宁城县森林公安局对群众举报毁林问题未予立案处理。 | 已办结 | 无
6 | X2CF20241110034 | 群众投诉反映“2011年5月，村委会王某宝超许可采伐树木，林地经纬度（118°52′32″，42°10′54″），采伐许可证显示可采伐10亩林地，实际采伐20亩，未按照采伐许可证要求在2012年5月15日前更新树木，2012年在该地建设厂房，2023年非法转为建设用地，建设楼房。”的问题。 | 红山区 | 生态破坏 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 1.关于投诉反映“2011年5月，村委会王某宝超许可采伐树木，采伐许可证显示可采伐10亩林地，实际采伐20亩，未按照采伐许可证要求在2012年5月15日前更新树木”问题不属实。 经核实，1986年12月16日，原赤峰市郊区人民政府向三眼井乡西水泉村第五组王仓、历文和发放林权证，记载林地位置为大渠树北，东至渠沿，南至耕地，西至河边，北至道，林分起源为人工，林种为用材，树种为杨，面积（亩）为拾亩（因年代久远，同时为手写，多人分析后认定）。后王某家人和历某和家人委托王某宝（王某孙子、2012年7月任西水泉村委会副主任）办理林地树木采伐事项，2011年5月25日，原红山区林业局办理该地块林业采伐许可证，批准在文钟镇西水泉村大渠北地块，东至渠沿，南至耕地，西至沟边，北至道采伐，采伐面积为10亩，采伐期限自2011年5月25日至6月25日，完成更新期限2012年5月15日。通过调取历年影像（后附）显示，此地块采伐为路树，四周均为耕地，未出现超采现象。 2.关于“未按照采伐许可证要求在2012年5月15日前更新树木，2012年在该地建设厂房”的问题属实。 经核查，王某宝伐林后未在规定期限内完成树木更新，原红山区林业局《林业行政处罚决定书》违法事实和证据中提出“2012年6月，王某宝在未经林业主管部门审核同意的情况下，擅自在红山区文钟镇西水泉村5组渠北NO.1102125号林木采伐许可证的采伐迹地上建造了64平方米的房子、砌了74.16平方米砖墙”。原红山区林业局《林业行政处罚决定书》违法事实和证据中提出“2012年6月，王某宝在未经林业主管部门审核同意的情况下，擅自在红山区文钟镇西水泉村5组渠北NO.1102125号林木采伐许可证的采伐迹地上建造了64平方米的房子、砌了309延长米砖墙，砖墙占地面积74.16平方米”。 3.关于投诉反映“2023年非法转为建设用地，建设楼房”的问题不属实。 2018年8月14日自治区人民政府将该地块以《关于喀喇沁旗人民政府实施城镇规划2018年第四批次城镇建设用地的批复》批准为国有建设用地。2021年6月18日，喀喇沁旗自然资源局在喀喇沁旗公共资源交易中心对该宗国有建设用地进行公开挂牌出让，由赤峰雨逸仓储有限公司竞得该宗地土地使用权。因此，投诉人反映的2023年非法转为建设用地问题已在2021年取得合法手续。 | 部分属实 | 原红山区林业局于2012年11月26日下达《林业行政处罚决定书》，对王某宝给予“三个月内将改变用途的林地恢复原状、罚款人民币肆仟元整”的处罚，王某宝于2012年11月26日缴纳罚款4000元，但未在规定期限内恢复林地原貌。原红山区林业局于2013年5月10日再次下达《林业行政处罚决定书》，要求王某宝三个月内拆除64平方米房屋、309延长米砖墙，恢复林地原状。王某宝未履行处罚决定，原红山区林业局下达《履行行政决定催告书》，王某宝未执行。2012年10月29日，原红山区林业局向红山区人民法院申请强制执行。2013年12月18日，红山区人民法院经审理后，下达《行政裁决书》，并进入执行程序，红山区人民法院执行局于2014年7月8日出具《执行完结笔录》，笔录中提出“被执行人已将擅自搭建的64平米房屋自行拆除，309延长米砖墙为保护树苗暂缓两年执行，执行费由被执行人承担，法院可以结案了”。 综上，王某宝超许可采伐树木不属实，关于“未按照采伐许可证要求在2012年5月15日前更新树木，2012年在该地建设厂房”的问题，罚款已全额缴纳，已补植树苗，擅自搭建的64平方米房屋已自行拆除。 | 已办结 | 无
7 | X2CF20241110035 | 群众投诉反映“松山区岗子乡台子村齐心营西组未设置垃圾箱，生活垃圾随意倾倒，炮大线两侧生活垃圾随处可见。”的问题。 | 松山区 | 土壤污染 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 经现场核查，松山区岗子乡台子村齐心营西组有破损垃圾箱1个，炮大线两侧发现生活垃圾2处约0.5立方米。经调查核实，2024年6月，松山区岗子乡人民政府与赤峰通腾物业管理有限公司签订了《岗子乡人居环境治理施工合同》，约定“赤峰通腾物业管理有限公司对所承包区域内的环境卫生负全责。对辖区道路两旁生活垃圾及时清理”。近期，受炮大线修路影响，未及时对破损垃圾箱进行更换，部分村民将生活垃圾倾倒在垃圾箱外，加之物业公司清理不够及时，导致一部分生活垃圾刮散到道路两侧。 | 部分属实 | 针对“岗子乡台子村齐心营西组未设置垃圾箱，生活垃圾随意倾倒，炮大线两侧生活垃圾随处可见”的问题。11月2日，松山区岗子乡人民政府在台子村齐心营东、西组共更新放置垃圾箱3个。赤峰通腾物业管理有限公司组织车辆和人员对炮大线两侧生活垃圾进行了全面清理。 下一步，松山区委、政府将责令松山区农牧局和松山区岗子乡人民政府等相关单位加强农村人居环境的监督检查，完善长效机制，提升农村人居环境治理成效。 | 已办结 | 无
8 | X2CF20241110036 | 群众投诉反映“松山区岗子乡台子村东组2016年7月，岗子乡台子村原村委会王某江和西组王某建设两个鱼塘，共占林地、耕地30多亩（东侧鱼塘占用生态林15亩，西侧鱼塘占用人工林、耕地15亩）”的问题。 | 松山区 | 生态破坏 | 经现场核查，投诉人反映的问题部分属实。 1.关于“岗子乡台子村原村委会王某江建设鱼塘，西侧鱼塘占用人工林、耕地15亩”的问题部分属实。 经现场核实，该坑塘实际占地23.5496亩，未发现鱼类养殖行为，无经营性活动。为解决农业灌溉及人畜饮水问题，岗子乡台子村将其用围网围封，作为农业灌溉及人畜饮水的应急水源。经调查核实，经与国土二调数据库套合比对，该地块地类为其他草地13.1996亩、河流水面10.35亩；经与国土三调数据库套合比对，该地块地类为坑塘水面。 经与2017年林地保护利用规划数据比对，以上地块共占用林地10.35亩。2022年4月7日，松山区公安分局根据“松山区岗子乡台子村委会擅自改变林地用途”的线索委托内蒙古质真生态环境损害司法鉴定所进行了司法鉴定。鉴定结论为“1.占用面积为9.337亩，导致林地原有植被遭到严重毁坏，林业生产种植条件遭到严重毁坏。2.空地面积为1.013亩，该区域原有植被和土壤耕种层未遭到破坏，林业生产种植条件未遭到毁坏”。 2022年6月16日，松山区林草分局向松山区岗子乡台子村委会下达了《林业行政处罚决定书》，责令“1.限松山区岗子乡台子村民委员会于2022年12月31日前恢复9.337亩林地的植被和林业生产条件；2.处松山区岗子乡台子村民委员会林业行政罚款128901元”。 2023年11月16日，松山区岗子乡台子村委会已全额缴纳罚款。因原地无法恢复植被，岗子乡台子村于2024年4月30日在松山区岗子乡红庙子村完成异地植被恢复10亩。 2.关于“西组王某建设鱼塘，东侧鱼塘占用生态林15亩”的问题部分属实。 经现场核实，该坑塘实际占地8.1135亩，未发现鱼类养殖行为，无经营性活动。岗子乡台子村将其用围网围封，作为农业灌溉及人畜饮水的应急水源。经与林保数据对比，该地块未占用林地；经与国土二调数据库套合比对，该地块地类为其他草地1.374亩、河流水面6.7395亩；经与国土三调数据库套合比对，该地块地类为坑塘水面。 | 部分属实 | 下一步，松山区委、政府将严格落实属地责任，责成松山区林业和草原局、水利局、农牧局等部门建立健全巡查巡护和监督举报机制，加强林地、草地、河道等土地资源的日常巡查管护，严厉打击各类各类犯罪行为，不断提高土地资源保护水平。同时，通过多种渠道持续加强土地保护相关法律法规的宣传，提升群众依法依规用地的意识，从源头上防止土地违法行为的发生，切实做好生态资源保护与利用。 | 已办结 | 无
9 | D2CF20241110106 | 群众投诉反映“2024年10月，有人在10—20亩耕地内种树。”的问题。 | 巴林右旗 | 生态破坏 | 经核查，投诉人反映的内容部分属实。 1.关于投诉举报“有人在10—20亩耕地”问题的地类属性和面积部分属实。 通过实地打点测绘，被举报地块面积为9.23亩，与举报中10—20亩面积不符。根据国土“三调”数据对接融合数据，涉事地块为灌木林地，不是耕地。 2.关于投诉举报“种树”问题属实。 被举报地块为2024年8月巴林右旗林业和草原局下发的林地涉嫌违法开垦图斑案件线索，经巴林右旗查干诺尔镇执法人员调查询问、现场勘验，发现违法责任人为该镇二八地村村民范某擅自将林地开垦并实施耕种。现阶段，违法行为人范某已对非法开垦林地图斑地块进行植被恢复，种植灌木白柠条。 | 部分属实 | 巴林右旗查干诺尔镇行政执法队于2024年10月3日，针对范某开垦林地的行为进行立案调查，责令范某就非法开垦林地的行为缴纳罚款，并立即恢复植被。目前，范某已缴纳罚款4880元，并于2024年10月种树恢复植被，因此范某种树是对2024年春季开垦林地地块进行植被恢复，已追究范某开垦林地违法责任，故范某不存在违法占用耕地种树的行为。 | 已办结 | 无
10 | D2CF20241110107 | 群众投诉反映问题为“翁牛特旗亿合公镇老府村玄武岩矿、鑫军石材厂玄武岩矿长期以治理的名义无证开采矿山，导致破坏开采面积比以前扩大了近2倍，对林草地破坏造成新的破坏达1000亩。”的问题。 | 翁牛特旗 | 生态破坏 | 经核查，群众反映的问题部分属实。 1.关于投诉举报“亿合公镇老府村玄武岩矿、鑫军石材厂玄武岩矿长期以治理的名义无证开采矿山”的问题部分属实。 经核查，上述矿山治理项目是翁牛特旗自然资源局组织实施的矿山地质环境综合治理工程。2020年10月，翁牛特旗自然资源局根据旗人民政府《关于对三家无责任主体矿山地质环境进行治理的批复》组织实施。2020年11月，矿山地质环境综合治理方案由有资质的设计单位编制完成，于2021年10月8日在翁牛特旗公共资源交易中心进行公开招投标，中标单位分别为内蒙古河顺水利工程有限公司、江西核工业工程地质勘察院，并分别签订了《翁牛特旗废弃矿山地质环境修复治理合同》。中标单位按照综合治理方案对原矿山的高陡边坡进行削坡减荷，是为了消除地质灾害隐患，而非开采矿山。 2.关于投诉举报“导致破坏开采面积比以前扩大了近2倍”的问题部分属实。 经核实，中标企业在治理过程中需对原采坑立陡边坡进行削坡、对原废弃料堆予以清运，对破坏区域进行覆土种草植树，因此，治理区面积会比原开采破坏区面积大。具体如下：根据2021—2024年度遥感影像对比，结合治理方案，翁牛特旗鑫军石材厂项目区修复治理前开采区域面积约149亩，修复治理扩大的面积约为108.44亩，现已完成治理面积约35亩；翁牛特旗徐志贵玄武岩矿项目区修复治理前开采区域面积约为114亩，修复治理扩大的面积约114.9亩，待削坡减荷主体工程完成后进行覆土、植被恢复工作。 3.关于投诉举报“对林草地破坏造成新的破坏达1000亩”的问题部分属实。 经核查，鑫军石材厂治理区在治理过程占用林地20.379亩、草地61.6035亩；老府村玄武岩矿治理区占用林地4.1175亩、草地32.8095亩。项目区治理完成后，全部恢复林草地植被。 | 部分属实 | 1.翁牛特旗自然资源局已责令中标企业停工整顿，对治理工程超出治理范围等事宜，待问题查清后再复工。 2.针对鑫军石材厂治理区在治理过程中破坏林地20.379亩、草地61.6035亩和老府村玄武岩矿治理区破坏林地4.1175亩、草地32.8095亩问题，翁牛特旗林草局正在履行查处程序，依法处理后，将尽快恢复植被。 3.责成翁牛特旗自然资源局加强矿山地质环境综合治理工程全过程监管，确保治理工作依法依规快速有序开展。 4.翁牛特旗委、政府已将群众举报线索移交翁牛特旗纪委监委，对项目实施和监管过程中相关地区和部门存在的问题依规依纪予以查处。 | 阶段性办结 | 无